## ACTIVO
Status | ID | Equipo / Patrón | Cant. | Alcance | Unidad | Resolución Grado | Fecha ultima Cal. | Fecha Sig. Cal. | Intervalo (meses) | Intervalo (años) | Marca | Modelo | Serie | Calibró | Informe | Descripción
ACTIVO | KAL001 | Maquina Unidimensional | 1 | 0-600 | mm | 0.00001 | 2020-01-29 | 2021-01-29 | 12 | 1 | OKM JENA | ULM Opal 600 | 04106 | CENAM | CNM-CC-740-092/2020 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-092/2020 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL003 | Micro-Hite | 1 | 0-600 | mm | 0.0001mm | 2019-06-27 | 2021-06-27 | 24 | 2 | TESA | Micro-Hite plus M 600 | 6H1309 03 | Kalibrix | KBX1906-0173 | Certificado KALIBRIX: KBX1906-0173 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL004 | i-Checker | 1 | 0-101.6 | mm | 0.00001 | 2020-02-12 | 2022-02-12 | 24 | 2 | Mitutoyo | 170-303A | 0501903 | CENAM | CNM-CC-740-069/2020 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-069/2020 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM2)
ACTIVO | KAL005 | Sistema de Visión | 1 | X: 200 Y: 100 | mm | 0.001 | 2019-02-01 | 2021-02-01 | 24 | 2 | TESA | 06830428 | 6D003-5 | CIDESI | LMD190151 | Certificado CIDESI: LMD190151 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM2)
ACTIVO | KAL006 | BlueLEVEL BASIC con display BlueMETER BASIC N4046 | 1 | 1 | μm/m | 0.001 mm/m | 2018-10-24 | 2020-10-24 | 24 | 2 | Wyler AG, CH-8405 Winterthur | BlueLEVEL BASIC - H | N0105 | CENAM | CNM-CC-740-539/2018 | Certificado Cenam CNM-CC-740-539/2018 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO |  | BlueLEVEL BASIC con display BlueMETER BASIC N4046 | 1 | 1 | μm/m | 0.001 mm/m | 2018-10-24 | 2020-10-24 | 24 | 2 | Wyler AG, CH-8405 Winterthur | BlueLEVEL BASIC - W | N0106 | CENAM | CNM-CC-740-539/2018 | Certificado Cenam CNM-CC-740-539/2018 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL008 | Comparador Electromecánico | 1 | 0 - 100 | mm | 0.000005 mm | 2019-08-29 | 2021-08-29 | 24 | 2 | TESA | 05930005 | 7F 01 | CENAM | CNM-CC-740-486/2019 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-486/2019 (Patrón nacional de longitud CNM-PNM2)
ACTIVO | KAL010 | Maestro de Long. Fijas | 1 | 0-600 | mm | - | 2020-01-07 | 2022-01-07 | 24 | 2 | Mitutoyo | 515-742 | 0410027 | Mitutoyo | CNM-CC-740-002/2020 | Certificado CENAM:CENAM: CNM-CC-740-002/2020 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL015 | Mesa de planitud | 1 | 800x600 | mm | 1 | 2018-08-20 | 2020-08-20 | 24 | 2 | Naturhartgestein | -- | -- | Kalibrix | KBX1808-0770 | Certificado KALIBRIX:KBX1808-0770 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL016 | Bloques cortos acero | 10 | 0.105-1 | pulg | 0 | 2018-07-30 | 2020-07-30 | 24 | 2 | Mitutoyo | 516-922-16 | 1002518 | Kalibrix | KBX1807-1216 | Certificado Kalibrix KBX1807-1216 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL018 | Bloques cortos acero | 3 | 2-4 | pulg | 0 | 2018-07-30 | 2020-07-30 | 24 | 2 | Fowler | -- | -- | Kalibrix | KBX1807-1217 | Certificado Kalibrix KBX1807-1217 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL019 | Bloques largos acero | 8 | 5-20 | pulg | 2 | 2018-04-09 | 2020-04-09 | 24 | 2 | Fowler | 53-670-008 | -- | Kalibrix | KBX1804-0119 | Certificado Kalibrix KBX1804-0119 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL020 | Bloques cortos acero | 3 | 50-100 | mm | 1 | 2020-01-31 | 2022-01-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX2001-0386 | Certificado Kalibrix KBX2001-0386 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL021 | Bloques cortos acero | 13 | 2.5-100 | mm | 1 | 2018-05-28 | 2020-05-28 | 24 | 2 | -- | -- | 94945 | Kalibrix | KBX1805-0888 | Certificado Kalibrix KBX1805-0888 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL022 | Bloques cortos acero | 15 | 2-100 | mm | 0 | 2020-01-31 | 2022-01-31 | 24 | 2 | Koba | -- | 87434 | Kalibrix | KBX2001-0447 | Certificado Kalibrix KBX2001-0447 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL026 | Bloques Largos acero | 4 | 200 - 500 | mm | 0/1 | 2019-05-16 | 2021-05-16 | 24 | 2 | Stille | -- | -- | CENAM | CNM-CC-740-269/2019 | Certificado Cenam CNM-CC-740-269/2019 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL027 | Bloques cortos cerámica | 10 | 2.5-25 | mm | 1 | 2018-06-08 | 2020-06-08 | 24 | 2 | Mitutoyo | 516-157-10 | -- | Kalibrix | KBX1806-0200 | Certificado Kalibrix KBX1806-0200 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL033 | Bloques cortos acero | 45 | 1-100 | mm | 1 | 2018-08-22 | 2020-08-22 | 24 | 2 | -- | -- | 505136 | Kalibrix | KBX1808-0771 | Certificado Kalibrix KBX1808-0771 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL034 | Bloques cortos acero | 3 | 26.877-33.123 | mm | 1 | 2020-02-28 | 2022-08-28 | 30 | 2.5 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX2002-1267 | Certificado Kalibrix KBX2002-1267 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL032 | Bloques Largos | 4 | 125-250 | mm | 1 | 2020-03-06 | 2022-09-06 | 30 | 2.5 | Stille | -- | -- | CENAM | CNM-CC-740-099/2020 | Certificado Cenam CNM-CC-740-099/2020 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL037 | Bloques patrón | 9 |  |  |  | 2019-09-27 | 2021-09-27 | 24 | 2 | Herbert Hoffmann GmbHm |  |  | CENAM | CNM-CC-740-546/2019 | Certificado Cenam CNM-CC-740-546/2019 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL040 | Anillo 2.0 | 1 | 2 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1701 | Certificado Kalibrix KBX1911 1701 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL041 | Anillo Patrón | 1 | 2.499 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1702 | Certificado Kalibrix KBX1911-1702 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL042 | Anillo Patrón | 1 | 3.001 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1703 | Certificado Kalibrix KBX1911-1703 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL043 | Anillo Patrón | 1 | 3.5 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1704 | Certificado Kalibrix KBX1911-1704 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL044 | Anillo Patrón | 1 | 4 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1705 | Certificado Kalibrix KBX1911-1705 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL045 | Anillo Patrón | 1 | 4.499 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1706 | Certificado Kalibrix KBX1911-1706 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL046 | Anillo Patrón | 1 | 4.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1707 | Certificado Kalibrix KBX1911-1707 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL047 | Anillo Patrón | 1 | 5.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1708 | Certificado Kalibrix KBX1911-1708Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL048 | Anillo Patrón | 1 | 7.001 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1709 | Certificado Kalibrix KBX1911-1709 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL049 | Anillo Patrón | 1 | 7.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1710 | Certificado Kalibrix KBX1911-1710Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL050 | Anillo Patrón | 1 | 8.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1711 | Certificado Kalibrix KBX1911-1711 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL052 | Anillo Patrón | 1 | 11 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1712 | Certificado Kalibrix KBX1911-1712 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL053 | Anillo Patrón | 1 | 12 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1713 | Certificado Kalibrix KBX1911-1713 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL054 | Anillo Patrón | 1 | 12.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1714 | Certificado Kalibrix KBX1911-1714 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL055 | Anillo Patrón | 1 | 13.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1715 | Certificado Kalibrix KBX1911-1715 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL056 | Anillo Patrón | 1 | 14.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1716 | Certificado Kalibrix KBX1911-1716(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL057 | Anillo Patrón | 1 | 16.001 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1717 | Certificado Kalibrix KBX1911-1717 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL058 | Anillo Patrón | 1 | 17 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1718 | Certificado Kalibrix KBX1911-1718 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL059 | Anillo Patrón | 1 | 17.998 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1719 | Certificado Kalibrix KBX1911-1719 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL060 | Anillo Patrón | 1 | 19.002 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1720 | Certificado Kalibrix KBX1911-1720 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL061 | Anillo Patrón | 1 | 19.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1721 | Certificado Kalibrix KBX1911-1721 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL062 | Anillo Patrón | 1 | 24.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1722 | Certificado Kalibrix KBX1911-1722 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL063 | Anillo Patrón | 1 | 30 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1723 | Certificado Kalibrix KBX1911-1723 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL064 | Anillo Patrón | 1 | 35 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1724 | Certificado Kalibrix KBX1911-1724 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL065 | Anillo Patrón | 1 | 40 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1725 | Certificado Kalibrix KBX1911-1725(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL066 | Anillo Patrón | 1 | 44.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1726 | Certificado Kalibrix KBX1911-1726 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL067 | Anillo Patrón | 1 | 50.002 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1727 | Certificado Kalibrix KBX1911-1727 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL068 | Anillo Patrón | 1 | 54.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1728 | Certificado Kalibrix KBX1911-1728 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL069 | Anillo Patrón | 1 | 60 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1729 | Certificado Kalibrix KBX1911-1729 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL070 | Anillo Patrón | 1 | 65.002 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1926 | Certificado Kalibrix KBX1910-1926 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL071 | Anillo Patrón | 1 | 69.999 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1927 | Certificado Kalibrix KBX1910-1927 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL072 | Anillo Patrón | 1 | 79.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1930 | Certificado Kalibrix KBX19110-1930 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL073 | Anillo Patrón | 1 | 84.999 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1928 | Certificado Kalibrix KBX1910-1928 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL074 | Anillo Patrón | 1 | 90 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1922 | Certificado Kalibrix KBX1910-1922 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL075 | Anillo Patrón | 1 | 95.001 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1929 | Certificado Kalibrix KBX1910-1929 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL076 | Anillo Patrón | 1 | 100 | mm |  | 2018-04-09 | 2020-04-09 | 24 | 2 | Stille | -- | n/a | CENAM | CNM-CC-740-147/2018 | Certificado CENAM CNM-CC-740-147/2018 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL077 | Anillo Patrón | 1 | 10 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1731 | Certificado Kalibrix KBX1911-1731 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL080 | Anillo Patrón | 1 | 50 | mm | X | 2018-04-09 | 2020-04-09 | 24 | 2 | Stille | -- | 82072 | CENAM | CNM-CC740-139/2018 | Certificado CENAM: CNM-CC740-139/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL081 | Anillo Patrón | 1 | 14 | mm | X | 2018-04-06 | 2020-04-06 | 24 | 2 | Stille | -- | 81145 | CENAM | CNM-CC-740-138/2018 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-138/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL082 | Anillo Patrón | 1 | 11.820 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1732 | Certificado Kalibrix KBX1911-1732 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL083 | Anillo Patrón | 1 | 11.820 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1733 | Certificado Kalibrix KBX1911-1733 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL084 | Anillo Patrón | 1 | 18.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1734 | Certificado Kalibrix KBX1911-1734 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL085 | Anillo Patrón | 1 | 18.001 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | Einst. | -- | 2369 | Kalibrix | KBX1911-1735 | Certificado Kalibrix KBX1911-1735(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL086 | Anillo Patrón | 1 | 24.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1736 | Certificado Kalibrix KBX1911-1736 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL091 | Escala Graduada 50 | 1 | 0-50 | mm | 0.1 mm | 2020-02-06 | 2022-02-06 | 24 | 2 | Mtutoyo | -- | 21376 | CENAM | CNM-CC-740-042/2020 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-042/2020 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL092 | Escala Graduada 180 | 1 | 0-180 | mm | 5 mm | 2020-01-27 | 2022-01-27 | 24 | 2 | Mitutoyo | 172-118 | 84629 | CENAM | CNM-CC-740-035/2020 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-035/2020 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL093 | Reticula Angular | 1 |  | inch |  | 2020-01-27 | 2022-01-27 | 24 | 2 | -- | -- | -- | CENAM | CNM-CC-740-034/2020 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-034/2020 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL100 | Anillo Patrón | 1 | 39.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1737 | Certificado Kalibrix KBX1911-1737 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL101 | Anillo Patrón | 1 | 24.996 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1738 | Certificado Kalibrix KBX1911-1738 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL102 | Anillo Patrón | 1 | 16.9990 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1739 | Certificado Kalibrix KBX1911-1739 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL103 | Anillo Patrón | 1 | 16.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1740 | Certificado Kalibrix KBX1911-1740 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL104 | Anillo Patrón | 1 | 14.998 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1741 | Certificado Kalibrix KBX1911-1741 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL105 | Anillo Patrón | 1 | 14.00 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1742 | Certificado Kalibrix KBX1911-1742 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL106 | Anillo Patrón | 1 | 11.999 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1743 | Certificado Kalibrix KBX1911-1743 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL107 | Anillo Patrón | 1 | 9.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1744 | Certificado Kalibrix KBX1911-1744 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL108 | Anillo Patrón | 1 | 6.9995 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1745 | Certificado Kalibrix KBX1911-1745 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL109 | Anillo Patrón | 1 | 5.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1746 | Certificado Kalibrix KBX1911-1746 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL110 | Anillo Patrón | 1 | 4 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1747 | Certificado Kalibrix KBX1911-1747 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL111 | Anillo Patrón | 1 | 100.000 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1925 | Certificado Kalibrix KBX1910-1925 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL112 | Anillo Patrón | 1 | 95.003 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1923 | Certificado Kalibrix KBX1910-1923 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL113 | Anillo Patrón | 1 | 88.0000 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1937 | Certificado Kalibrix KBX1910-1937 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL114 | Anillo Patrón | 1 | 87.0000 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1932 | Certificado Kalibrix KBX1910-1932 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL115 | Anillo Patrón | 1 | 90.0007 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1931 | Certificado Kalibrix KBX1910- 1931 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL116 | Anillo Patrón | 1 | 98.012 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1924 | Certificado Kalibrix KBX1910-1924 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL117 | Anillo Patrón | 1 | 74.9997 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1930 | Certificado Kalibrix KBX1910-1930 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL118 | Anillo Patrón | 1 | 53.010 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1747 | Certificado Kalibrix KBX1911-1747 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL119 | Anillo Patrón | 1 | 75.011 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1936 | Certificado Kalibrix KBX1910-1936 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL120 | Anillo Patrón | 1 | 45.0010 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1748 | Certificado Kalibrix KBX1911-1748 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL121 | Anillo Patrón | 1 | 61.998 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1933 | Certificado Kalibrix KBX1910-1933 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL122 | Anillo Patrón | 1 | 68.011 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1750 | Certificado Kalibrix KBX1911-1750 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL123 | Anillo Patrón | 1 | 54.9990 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1751 | Certificado Kalibrix KBX1911-1751 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL124 | Anillo Patrón | 1 | 80.000 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1934 | Certificado Kalibrix KBX1910-1934 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL125 | Anillo Patrón | 1 | 70.0005 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1752 | Certificado Kalibrix KBX1911-1752 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL126 | Anillo Patrón | 1 | 65.002 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1753 | Certificado Kalibrix KBX1911-1753 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL127 | Anillo Patrón | 1 | 85.0020 | mm |  | 2019-10-31 | 2021-10-31 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1910-1935 | Certificado Kalibrix KBX1910-1935 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL128 | Anillo Patrón | 1 | 21.9990 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1754 | Certificado Kalibrix KBX1911-1754 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL129 | Anillo Patrón | 1 | 62.500 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1755 | Certificado Kalibrix KBX1911-1755 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL130 | Anillo Patrón | 1 | 44.210 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1756 | Certificado Kalibrix KBX1911-1756 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL131 | Anillo Patrón | 1 | 49.9980 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1757 | Certificado Kalibrix KBX1911-1757(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL132 | Anillo Patrón | 1 | 41.9985 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1758 | Certificado Kalibrix KBX1911-1758 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL133 | Anillo Patrón | 1 | 43.500 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1759 | Certificado Kalibrix KBX1911-1759 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL134 | Anillo Patrón | 1 | 59.9984 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1760 | Certificado Kalibrix KBX1911-1760 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL135 | Anillo Patrón | 1 | 35.001 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1761 | Certificado Kalibrix KBX1911-1761 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL136 | Anillo Patrón | 1 | 37.011 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1762 | Certificado Kalibrix KBX1911-1762 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL137 | Anillo Patrón | 1 | 26.0020 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1763 | Certificado Kalibrix KBX1911-1763 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL138 | Anillo Patrón | 1 | 32.0000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1764 | Certificado Kalibrix KBX1911-1764 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL139 | Anillo Patrón | 1 | 27.510 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1765 | Certificado Kalibrix KBX1911-1765(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL140 | Anillo Patrón | 1 | 28.9997 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1766 | Certificado Kalibrix KBX1911-1766 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL141 | Anillo Patrón | 1 | 29.9994 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1767 | Certificado Kalibrix KBX1911-1767 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL142 | Anillo Patrón | 1 | 23.9980 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1768 | Certificado Kalibrix KBX1911-1768 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL143 | Anillo Patrón | 1 | 19.0004 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1769 | Certificado Kalibrix KBX1911-1769 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL144 | Anillo Patrón | 1 | 17.9990 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1770 | Certificado Kalibrix KBX1911-1770 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL145 | Anillo Patrón | 1 | 16.005 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1771 | Certificado Kalibrix KBX1911-1771 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL146 | Anillo Patrón | 1 | 19.9990 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1772 | Certificado Kalibrix KBX1911-1772 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL147 | Anillo Patrón | 1 | 10.500 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1773 | Certificado Kalibrix KBX1911-1773 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL148 | Anillo Patrón | 1 | 11.0000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1774 | Certificado Kalibrix KBX1911-1774 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL149 | Anillo Patrón | 1 | 12.9993 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1775 | Certificado Kalibrix KBX1911-1775 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL150 | Anillo Patrón | 1 | 5.9998 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1776 | Certificado Kalibrix KBX1911-1776 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL151 | Anillo Patrón | 1 | 7.499 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1777 | Certificado Kalibrix KBX1911-1777 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL152 | Anillo Patrón | 1 | 6.510 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1778 | Certificado Kalibrix KBX1911-1778 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL153 | Anillo Patrón | 1 | 9.520 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1779 | Certificado Kalibrix KBX1911-1779 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL154 | Anillo Patrón | 1 | 10.00 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1780 | Certificado Kalibrix KBX1911-1780 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL155 | Anillo Patrón | 1 | 8.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1781 | Certificado Kalibrix KBX1911-1781(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL156 | Anillo Patrón | 1 | 8.499 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1782 | Certificado Kalibrix KBX1911-1782(Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL157 | Anillo Patrón | 1 | 3.0000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1783 | Certificado Kalibrix KBX1911-1783 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL158 | Anillo Patrón | 1 | 2.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1784 | Certificado Kalibrix KBX1911-1784 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL159 | Anillo Patrón | 1 | 1.000 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1785 | Certificado Kalibrix KBX1911-1785 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL160 | Anillo Patrón | 1 | 23.005 | mm |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1786 | Certificado Kalibrix KBX1911-1786 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL161 | Anillo Patrón | 1 | 0.2 | pulg. |  | 2019-11-11 | 2021-11-11 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1911-1787 | Certificado Kalibrix KBX1911-1787 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL211 | Set de Alambres | 1 | 0.144-3.464 | mm | N/A | 2018-02-02 | 2020-08-02 | 30 | 2 | - | - | - | Kalibrix | KBX1801-0872 | Certificado KALIBRIX: KBX1801-0872 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL222 | Palpador inductivo | 1 | 0.0001 | mm | 0 - 0.224 mm | 2019-11-25 | 2022-11-25 | 36 | 3 | TESA | GTL 22 USB/03230201 | 7C000406 | Kalibrix | KBX1911-1170A | Certificado KALIBRIX: KBX1911-1170A (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL232 | Escuadra | 1 | 200 X 130 | mm | Precision 1 | 2020-01-11 | 2021-01-11 | 12 | 1 | GARANT | 451040 | 009149 |  | KBX2001-0177 | Certificado KALIBRIX: KBX2001-0177 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL238 | Micrometro digital | 1 | 0.01 | mm |  | 2020-01-24 | 2022-01-24 | 24 | 1 | TESA | IP67 | 6G232301 | Kalibrix | KBX2001-0170 | Certificado KALIBRIX: KBX2001-0170 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL233 | Escuadra | 1 | 200 X 130 | mm | Precision 1 | 2020-01-11 | 2021-01-11 | 12 | 1 | GARANT | 451030 | 012138 |  | KBX2001-0176 | Certificado KALIBRIX: KBX2001-0176 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL239 | Calibrador vernier | 1 | 0-150 | mm | 0.02 | 2020-01-24 | 2022-01-24 | 24 | 4 | Surtek | - | 122203 |  | KBX2001-0171 | Certificado KALIBRIX: KBX2001-0171 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL240 | Calibrador Digital | 1 | 0-150 | mm | 0.01 | 2019-03-05 | 2021-03-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 500-196-20 | 05624626 | Kalibrix | KBX1903-0102 | Certificado KALIBRIX: KBX1903-0102 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL270 | Perno Patrón | 1 | 1.333 | mm |  | 2017-10-05 | 2020-04-05 | 30 | 2.5 | -- | -- | -- | CENAM | CNM-CC-740-478/2017 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-478/2017 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL271 | Juego de Pernos Patrón | 7 | 5-35 | mm | Z | 2019-09-24 | 2021-09-24 | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | KBX1909-1045 | Certificado KALIBRIX: KBX1909-1045 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL272 | Termómetro | 1 | 0 - 21 | °C | 0.0001 °C | 2018-07-03 | 2020-07-03 | 24 | 2 | Fluke | 1529- CHUB E-4 | B14384 | METAS | MABF-TC5854/18 | Certificado METAS MABF-TC5854/18
|  |  | 1 | 0 - 21 | °C | 0.0001 °C | 2018-07-03 | 2020-07-03 | 24 | 2 | Fluke | 1529- CHUB E-4 | B14384 | METAS | MABF-TC5855/18 | Certificado METAS MABF-TC5855/18
|  |  | 1 | 0 - 21 | °C | 0.0001 °C | 2018-07-03 | 2020-07-03 | 24 | 2 | Fluke | 1529- CHUB E-4 | B14384 | METAS | MABF-TC5856/18 | Certificado METAS MABF-TC5856/18
|  |  | 1 | 0 - 21 | °C | 0.0001 °C | 2018-07-03 | 2020-07-03 | 24 | 2 | Fluke | 1529- CHUB E-4 | B14384 | METAS | MABF-TC5857/18 | Certificado METAS MABF-TC5857/18
ACTIVO | KAL280 | Juego de limitadores semicilíndricos 5mm | 4 | 5 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090204 | Kalibrix | KBX1907-0141 | Certificado Kalibrix KBX1907-0141 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO |  |  |  | 5 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090221 | Kalibrix | KBX1907-0141 | Certificado Kalibrix KBX1907-0141 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO |  |  |  | 5 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090222 | Kalibrix | KBX1907-0141 | Certificado Kalibrix KBX1907-0141 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO |  |  |  | 5 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619011 | 090226 | Kalibrix | KBX1907-0141 | Certificado Kalibrix KBX1907-0141 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL281 | Juego de limitadores semicilíndricos 12mm | 4 | 12 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100005 | Kalibrix | KBX1907-0142 | Certificado Kalibrix KBX1907-0142 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO |  |  |  | 12 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100015 | Kalibrix | KBX1907-0142 | Certificado Kalibrix KBX1907-0142 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO |  |  |  | 12 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100031 | Kalibrix | KBX1907-0142 | Certificado Kalibrix KBX1907-0142 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO |  |  |  | 12 | mm |  | 2019-07-05 | 2021-07-05 | 24 | 2 | Mitutoyo | 619013 | 100054 | Kalibrix | KBX1907-0142 | Certificado Kalibrix KBX1907-0142 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL297 | Indicador |  | 0-12.7 | mm | 0.001 | 2020-01-08 | 2022-01-08 | 24 | 2 | Mitutpyo | ID-C112MX | 1016009 | Kalibrix | KBX2001-0174 | Certificado Kalibrix KBX2001-0174 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL407 | Báscula | 1 | 0-3000 gr | gr | 0.01 gr | 2018-05-17 | 2020-05-17 | 24 | 2 | WIM Systems | WPB-3K-2 | 1106009020 | Balanzas y Basculas | I-26913 | Certificado Balanzas y Basculas : I-26913 (Patrón Nacional de Masa CENAM)
ACTIVO | KAL600 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra 3.10 | μm |  | 2019-09-20 | 2021-09-20 | 24 | 2 | Mitutoyo | 178-601 | 232087 | CIDESI | LMD192671 | Certificado CIDESI: LMD192671 (Patron Nacional de Longitud CENAM)
ACTIVO | KAL603 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra 2.97 | μm |  | 2019-09-20 | 2021-09-20 | 24 | 2 | TESA | 6Q003 | 06960041 | CIDESI | LMD192669 | Certificado CIDESI: LMD192669(Patron Nacional de Longitud CENAM)
ACTIVO | KAL604 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra 2.94 | μm |  | 2019-09-20 | 2021-09-20 | 24 | 2 | MITUTOYO | 178-602 | 342841006 | CIDESI | LMD192670 | Certificado CIDESI: LMD192670 (Patron Nacional de Longitud CENAM)
ACTIVO | KAL605 | Anillo Patrón | 1 | 14 | mm | X | 2018-05-18 | 2020-05-18 | 24 | 2 | hs | N/A | N/A | CENAM | CNM-CC-740-216/2018 | Certificado Cenam CNM-CC-740-216/2018 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL606 | Anillo Patrón | 1 | 50 | mm | X | 2018-05-21 | 2020-05-21 | 24 | 2 | hs | N/A | N/A | CENAM | CNM-CC-740-217/2018 | Certificado Cenam CNM-CC-740-217/2018 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL607 | Anillo Patrón | 1 | 100.001 | mm | X | 2018-05-21 | 2020-05-21 | 24 | 2 | hs | N/A | N/A | CENAM | CNM-CC-740-218/2018 | Certificado Cenam CNM-CC-740-218/2018 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL608 | Escala Patrón | 1 | 0-300 | mm | 0.5 mm | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 24 | 2 | Mitutoyo | HL 2-300 | 104722 | CENAM | CNM-CC-740-208/2018 | Certificado Cenam CNM-CC-740-208/2018 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL362 | TERMOMETRO | 1 | 20 | °C | 0.01 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | 24 | 2 | Lascar | EL-WIFI-T+ | 988BAD003CD7 | CertisMetria | LCM-2318/18 | Certificado Certis Metría: LCM-2318/18 (Patrón Nacional de temperatura CNM-PNE-2)
ACTIVO | KAL363 | TERMOMETRO | 1 | 20 | °C | 0.01 | 2018-08-08 | 2020-08-08 | 24 | 2 | Lascar | EL-WIFI-T+ | 988BAD003CC5 | CertisMetria | LCM-2242/18 | Certificado certis metria : LCM-2242/18
ACTIVO | KAL368 | Calibrador Analogo | 1 | 0-150 | mm | 0.02 | 2020-01-24 | 2022-01-24 | 24 | 2 | Tesa | 05.10004 | SA 0474801 | CertisMetria | KBX2001-0170 | KBX2001-0170 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL364 | TERMOMETRO | 1 | 20 | °C | 0.01 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | 24 | 2 | Lascar | EL-WIFI-T+ | 988BAD003CCC | CertisMetria | LMC-2319/18 | Certificado Certis Metría: LMC-2319/18 (Patrón Nacional de temperatura CNM-PNE-2)
ACTIVO | KAL351 | TERMOHIGROMETRO | 1 | 0-100 | %HR | 1 | 2018-08-15 | 2020-08-15 | 24 | 2 | Davis | 6351 | E110301A018 | CertisMetria | LCM-2320/18 | Certificado Certis Metría: LCM-2320/18 (Patrón Nacional de temperatura CNM-PNE-2)
ACTIVO | KAL-D-001 | Set de Bloques Angulares (12 Piezas) | 1 | 1/4 ° -30° | ° | ° | 2019-09-11 | 2021-09-11 | 24 | 2 | - | - | - | MIKRA | MIKRA-19-151 | Certificado MIKRA-19-151 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-002 | Master de Profundidad | 1 | 0-300 | mm | N/A | 2019-09-11 | 2021-09-11 | 24 | 2 | Mitutoyo | CD-300 | 1800006 | MIKRA | MIKRA-19-152 | Certificado Mikra: MIKRA-19-152 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-003 | Palpador inductivo | 1 | 0-10.0 | mm | 0.0001 | 2019-09-28 | 2020-09-28 | 12 | 1 | Tesa | 007.60139 | 9B 012 03 | Kalibrix | KBX1909-1597 | Certificado kALIBRIX: KBX1909-1597 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-004 | Escuadra patron | 1 | 600 X 500 mm | mm | - | 2018-09-26 | 2020-09-26 | 24 | 2 | ATORN | - | 1800006 | MIKRA | MIKRA-18_0026 | Certificado de Mikra: MIKRA-18_0026 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-005 | TERMOHIGROMETRO | 1 | -40 a 85 / 0 a 99 | °C / %H.R. | 0.1 / 0.1 | 2018/10/04 -2018/10/08 | 2019/10/04 - 2019/10/08 | 24 | 2 | EXTECH | 42270 | 1023008 | CertisMetria | LCM-2672/18 - LCM-2673/18 | TEMPERTURA / HUMEDAD
ACTIVO | KAL-D-006 | TERMOHIGROMETRO | 1 | -40 a 85 / 0 a 99 | °C / %H.R. | 0.1 / 0.1 | 2018/10/04 -2018/10/08 | 2019/10/04 - 2019/10/08 | 24 | 2 | EXTECH | 42270 | 1023020 | CertisMetria | LCM-2670/18 - LCM-2671/18 | TEMPERTURA / HUMEDAD
ACTIVO | KAL-D-007 | Set de Lainas | 6 | 0.024 - 0.955 | mm | N/A | 2019-08-05 | 2020-08-05 | 12 | 1 | Elcometer | T99022255-1C | UH08682 | Kalibrix | KBX1908-0127 | Certificado Kalibrixcal: KBX1908-0127
ACTIVO | KAL-D-008 | Regla Metálica | 1 | 0-2000 | mm | 1 mm | 2018-11-06 | 2020-05-06 | 18 | 1.5 | Hahn-Kolb |  | 15061800618 | Metrokal | MTKD-185645 | Certificado metrokal: MTKD-185645 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-010 | Set de bloques | 3 | 30 - 131.4 mm | mm | 1 | 2019-02-06 | 2021-02-06 | 24 | 2 | - |  | LS6401 | Kalibrix | KBX1901-0907 | Certificado Kalibrixcal: KBX1901-0907 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-012 | Goniometro | 1 | 0-180 | ° | 1 | 2019-09-04 | 2020-09-04 | 12 | 1 | Orion |  | 88 161220-292 | Metrokal | MTKD-200513 | Certificado metrokal: MTKD-200513 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
ACTIVO | KAL-D-013 | Plano optico | 1 | 45 | mm | 0.1 µm | 2019-11-29 | 2021-11-29 | 24 | 2 | Mitutoyo | 158-118 | 004070 | CIO | CIO-IC-588/2019 | CIO-IC-588/2019 (Trazable al patron Nacional de Longitud del Reino Unido)
ACTIVO | KAL-D-014 | Set de Paralelas Opticas | 4 | 12, 12.12, 12.25, 12.37 | mm | - | 2019-11-29 | 2022-11-29 | 36 | 3 | Mitutoyo | 157-903 | 020599, 007302, 007280, 007495 | CIO | CIO-IC-587/2019 | Certificado CIO: CIO-IC-587/2019 (Patrón Nacional de Longitud Del Reino Unido NPL )
ACTIVO | KAL-D-015 | Anillo Patrón | 1 | 200 | mm | - | 2020-02-07 | 2021-02-07 | 12 | 1 |  |  |  |  | CNM-CC-740-046/2020 | Certificado CENAM: CNM-CC-740-046/2020 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
Formulas:
Fecha Sig. Cal. = DATE(YEAR([Fecha ultima Cal.]), MONTH([Fecha ultima Cal.])+[Intervalo (meses)], DAY([Fecha ultima Cal.]))
Fecha Sig. Cal. = EDATE([Fecha ultima Cal.],[Intervalo (meses)])
Note on A1: KALIBRIX: Activo, Inactivo, Extraviado, Dañado, En reparación
Note on B1: KALIBRIX: Número consecutivo por área
Note on C1: KALIBRIX: Descripción del equipo o instrumento
Note on D1: KALIBRIX: Número de piezas que componen al equipo
Note on E1: KALIBRIX: Alcance del sistema o instrumento
Note on F1: KALIBRIX: De acuerdo al instrumento y al SI
Note on G1: KALIBRIX: Dato del sistema o equipo
Note on H1: KALIBRIX: Fecha de calibración emitido en certificado
Note on I1: KALIBRIX: Formula dependiente de H e I
Note on J1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on K1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on L1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on M1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on N1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on O1: KALIBRIX: Del laboratorio encargado de la calibración
Note on P1: KALIBRIX: Del certificado recibido
Note on Q1: KALIBRIX: Información relacionada al sistema o equipo
Note on I6: TRESCAL: En calibracion
Note on I17: TRESCAL: Bloque de 200 mm proxima calibracion para enero de 2020.

## Equipo Auxiliar
Status | ID | Equipo / Patrón | Cant. | Alcance | Unidad | Resolución Grado | Fecha ultima Cal. | Fecha Sig. Cal. | Intervalo (meses) | Intervalo (años) | Marca | Modelo | Serie | Calibró | Informe | Descripción | Observaciónes | Resultado último informe | Comentarios
INACTIVO | KAL002 | Comparador Electromecánico | 1 | 0-100 | mm | 0.00001 | 2014-03-11 | INACTIVO | 24 | 2 | Feinmess Jena | EMP25 | 10561262 | CENAM | CENAM | CNM-CC-740-107/2014 | Calibración de bloques patrón | Calibración externa | Repetibilidad 0.003 μm / Reposicionamiento 0.003 μm / Asimetría 0.004 μm / Linealidad 0.003 μm
INACTIVO | KAL007 | CIM | 1 | 0-500 | mm | 0.0001 mm | 2014-11-06 | INACTIVO | 24 | 2 | Mahr | 828 CIM 500 | 1137/98 |  |  | Certificado Mahr: c-1137141106 (Patrón Physikalisch-Technische Bundesantalt (PTB)
INACTIVO | KAL011 | Escuadra | 1 | 0-600 | mm | 0.0025 mm / 150 mm | 2016-12-01 | INACTIVO | 48 | 4 | Starrett | 20 | -- | Cidesi | CIDESI | Certificado CIDESI: PENDIENTE (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) Acreditación ema: D-39
INACTIVO | KAL012 | Nivel | 1 | Longitud de la superficie: 100 | mm | 0.02 mm/m | 2016-05-30 | INACTIVO | 36 | 3 | Wyler | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado KALIBRIX: KBX1605-1064 (Patrón WYLER AG, CH-8405 Winterthur) | Calibración mesas de planitud | Calibración interna | Calibrar
INACTIVO | KAL013 | Starret Vision | 1 |  | mm | 0.0001 | 2015-04-29 | INACTIVO | 24 | 2 | Starrett | AVR300 | -- |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1503-1097 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL017 | Bloques cortos acero | 15 | 2-100 | mm | K | 2016-12-15 | INACTIVO | 24 | 2 | Mitutoyo | -- | -- | CENAM | CENAM | KBX1612-0459 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para calibración de bloques | Calibración externa | Grado K
INACTIVO | KAL023 | Bloques cortos acero | 11 | 2.5-100 | mm | 0 | 2017-03-02 | INACTIVO | 36 | 3 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1703-0023 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego bloques Patrón | Calibración interna | Grado 0 / Grado 1/ Grado 2
INACTIVO | KAL024 | Bloque Largo | 1 | 600 | mm | 0 | 2009-07-22 | INACTIVO | 56 | 4.6667 | -- | -- | 10043 | CENAM | CENAM | Certificado Cenam CNM-CC-740-108/2010 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Bloque Patrón Largo | Calibración externa | Grado 0
INACTIVO | KAL025 | Bloques cortos acero | 2 | 50-100 | mm | 0 | 2018-07-31 | INACTIVO | 24 | 2 | Mitutoyo | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1807-1226 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Bloques de 50 y 100 mm junto a KAL026 | Calibración interna | Grado 1
INACTIVO | KAL028 | Bloques cortos acero | 10 | 27.5-50 | mm | 1 | 2020-02-28 | INACTIVO | 24 | 2 | -- | -- | 88873 | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1605-1093 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de bloques para micrómetros de 25 a 50 mm | Calibración interna | Grado 1 / Grado 2
INACTIVO | KAL030 | Bloques largos acero | 3 | 41.3 -281.2 | mm |  | 2019-02-06 | INACTIVO | 24 | 2 | Längemesstechnik | -- | 1538 | Kalibrix | CENAM | KAL0910-348 | Bloques para Calibradores | Calibración interna
INACTIVO | KAL031 | Bloques Largos | 3 | 200-400 | mm | - | 2018-02-03 | INACTIVO | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KBX1802-0086 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) | Juego de tres bloques largos 200, 300 400 mm | Calibración interna
INACTIVO | KAL035 | Lainas | 3 | 0.103 - 1.02 | mm |  | 2017-09-20 | INACTIVO | 24 | 2 | Phynix | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado KALIBRIX: KBX1709-0428 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Juego de 7 laminas para medidor de espesores | Calibración Interna
INACTIVO | KAL036 | Bloques cuadrados | 4 | 0.5-4 | pulg | 0 | 2012-09-17 | INACTIVO | 36 | 3 | Mitutoyo | -- | -- | Kalibrix | CENAM | KDI1209-097 | Bloques para calibración instrumentos | Calibración interna | Grado 0
INACTIVO | KAL087 | Anillo cuerda M8-6h | 1 | 4.999 | mm |  | 2015-11-04 | INACTIVO | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1511-0159 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Anillo cuerda "No Pasa" | Calibración interna
INACTIVO | KAL088 | Anillo cuerda M12-6g | 1 | M 12-6g | mm |  | 2015-11-04 | INACTIVO | 24 | 2 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-116 | Anillo cuerda "Pasa" | Calibración interna
INACTIVO | KAL090 | Escala Graduada | 1 | 0-300 | mm | 0.5 | 2015-07-07 | INACTIVO | 30 | 2.5 | Mitutoyo | 172-161 | 19575 | CENAM |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-309/2015 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Escala de vidrio de 300 mm | Calibración externa | Desviación mín 0.0 μm / máx. -3 μm
INACTIVO | KAL096 | Paralela óptica 0.5000" ± 0.0004" | 1 | 30 Æ | mm |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-109 | 001784 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-392/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica en juego de bloques patrón cortos NS 1002518 | Calibración externa | Planicidad 0.06 μm / Paralelismo 0.11 arcsec
INACTIVO | KAL | Plano óptico 45 mm | 1 | 0.0001 mm | mm | N/A | 2010-08-04 | INACTIVO | - | #VALUE! | Mitutoyo | 158-118 | 001960 | CIO | RU / CENAM | CIO-IC-390/2010 | Plano óptico | Calibración externa | Planicidad 0.06 μm
INACTIVO | KAL098 | Juego de paralelas ópticas | 4 | 12.00 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-101 | 010135 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.00mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.09 μm / Paralelismo 0.10 arcsec
INACTIVO |  |  |  | 12.12 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-102 | 003278 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.12mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.13 μm / Paralelismo 0.18 arcsec
INACTIVO |  |  |  | 12.25 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-103 | 003352 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.25mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.08 μm / Paralelismo 0.10 arcsec
INACTIVO |  |  |  | 12.37 mm | N/A |  | 2010-08-05 | INACTIVO |  | 0 | Mitutoyo | 157-104 | 003565 | CIO | RU / CENAM | Certificado CIO: CIO-IC-391/2010 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido, Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Paralela óptica 12.37mm ± 0.01 | Calibración externa | Planicidad 0.14 μm / Paralelismo 0.09 arcsec
INACTIVO | KAL099 | Juego de lupas | 3 | 10X | N/A |  | N/A | INACTIVO |  | 0 | INDIA | N/A |  |  |  |  | Apoyo a comparadores ópticos | No requiere calibración | No requiere calibración
INACTIVO |  |  |  | 5X | N/A |  | N/A | INACTIVO |  | 0 | INDIA | N/A |  |  |  |  | Apoyo a comparadores ópticos | No requiere calibración | No requiere calibración
INACTIVO |  |  |  | 2X | N/A |  | N/A | INACTIVO |  | 0 | INDIA | N/A |  |  |  |  | Apoyo a comparadores ópticos | No requiere calibración | No requiere calibración
INACTIVO | KAL210 | Calibrador cuerda macho M 12-6H | 1 | M12-6H | mm |  | 2011-08-11 | INACTIVO | 48 | 4 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-129 | Calibrador cuerda pasa/no pasa macho M12-6H | Calibración interna
INACTIVO | KAL200 | Calibrador macho 40 H7 | 1 | pasa(39.9970-40.0055)no pasa(40.0230-40.0270) | mm |  | 2011-08-11 | INACTIVO | 48 | 4 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-127 | Calibrador pasa/no pasa macho 40 H7 | Calibración interna
INACTIVO | KAL210 | Calibrador cuerda macho M 12-6H | 1 | M12-6H | mm |  | 2011-08-11 | INACTIVO | 48 | 4 |  |  |  | Kalibrix |  | KAL1108-129 | Calibrador cuerda pasa/no pasa macho M12-6H | Calibración interna
INACTIVO | KAL221 | Indicador palanca | 1 | 0 - 0.02 | mm | 0.002 | 2016-10-06 | INACTIVO | 36 | 3 | Mitutoyo | 513-405 | EBZ879 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1610-0062 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL230 | Micrómetro Exterior | 1 | 0-25 | mm | 0.001 | 2016-10-07 | INACTIVO | 36 | 3 | Mitutoyo | 293-240 | 0036824 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1610-0074 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL231 | Micrómetro Interior de 2 puntos | 1 | 100-125 | mm | 0.01 | 2016-10-03 | INACTIVO | 48 | 4 | Mitutoyo | 139-001 | 66012394 | Kalibrix | KAL1610-0904 | Certificado KALIBRIX: KAL1610-0904 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL234 | Set de radios | 26 | 0.5 - 13 | mm |  | 2015-11-10 | INACTIVO | 24 | 2 | Holex |  | 477550 |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1511-0077 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  |  | Desviación mín 0 mm / máx. 0.004 mm
INACTIVO | KAL235 | set de soportes |  | 10 - 37 | mm |  |  | INACTIVO |  | 0 | Cliparc | [7 empty] | Desviación mín 0.001 mm / máx. 0.005 mm
INACTIVO | KAL236 | Medidor de Espesores | 1 | 0 - 30 | mm | 0.02 mm | 2016-12-15 | INACTIVO | 12 | 1 | Kroeplin | C330 | LC34O018 |  |  | Certificado KALIBRIX: KBX1612-0434 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2)
INACTIVO | KAL244 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.013-0.018 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-374 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Equipo de apoyo no se calibra
INACTIVO | KAL245 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.016-0.021 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-375 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  |  | Desviación mín 0 mm / máx. 0.04 mm
INACTIVO | KAL246 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.019-0.024 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-376 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) | Equipo para cursos | Calibración interna | calibrar
INACTIVO | KAL247 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.022-0.027 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-377 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL248 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.025-0.030 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-378 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL249 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.026-0.031 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-379 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL250 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.028-0.033 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-380 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL251 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.029-0.034 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-381 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL252 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.030-0.035 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-382 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL253 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.032-0.037 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-383 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL254 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.033-0.038 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-384 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL255 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.034-0.039 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-385 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL256 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.036-0.041 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-386 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL257 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.037-0.042 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-387 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL258 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.039-0.044 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-388 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL259 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.039-0.044 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-389 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL260 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.041-0.046 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-390 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL261 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.045-0.050 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-391 ( Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL262 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.052-0.057 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-392 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL263 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.059-0.064 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-393 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL264 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.068-0.073 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-394 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL265 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.131-0.134 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-395 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL266 | Perno pasa no pasa | 1 | 0.151-0.154 | pulg. |  | 2010-11-25 | INACTIVO | 48 | 4 | -- | -- | -- | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KAL1011-396 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
inactivo | KAL291 | Barra de ajuste | 1 | 1.00 | pulg. |  | 2016-01-05 | INACTIVO | 24 | 2 | Mitutoyo | 167-141 | 4115613 | Kalibrix |  | Certificado Kalibrix KBX1601-0801 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
inactivo | KAL | Flexómetro | 1 | 3000 | mm | 1 | 2010-03-23 | INACTIVO | 24 | 2 | Wilson | 27-33 |  | Kalibrix |  | KDI1003-157 |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL296 | Cronómetro | 1 | - | s | 0.001 | 2010-07-08 | INACTIVO |  | 0 | Robic | SC-505 | - | Metrológi-K Laboratorios |  | T208-2010 |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL602 | Patrón de Rugosidad | 1 | Ra,Rp,Rz, | μm |  | 2015-10-02 | INACTIVO | 24 | 2 | RUGOTEST | 102 LCA CEA | -- |  |  | Certificado CIDESI: LMD-152490 (Patron Nacional de Longitud CENAM) | Barra de ajuste para micrómetro | Calibración interna
INACTIVO | KAL220 | Indicador palanca | 1 | 0 - 0.8 | mm | 0.01 | 2016-10-06 | INACTIVO | 36 | 3 | Mitutoyo | 513-404 | EDS752 | Kalibrix |  | Certificado KALIBRIX: KBX1610-0063 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  | Calibración interna
INACTIVO | KAL-D-009 | Dinamometro | 1 | 0.0 cN a 1000.0 cN | cN | 20 | 2018-11-22 | INACTIVO | 24 | 2 | Correx |  | 00617 | METROSMART, S.A. DE C.V. | MTKD-185645 | Certificado MTKD-185645 (Patrón Nacional de Longitud CENAM ) | Cronómetro para calibración de durómetros | Calibración externa
INACTIVO | KAL-D-011 | Set de Alambres (24 juegos) | 1 | 0.115-3.464 | mm | - | 2019-03-21 | INACTIVO | 12 | 1 | - | - | -
| KAL-D-017 | [15 empty] | Indicador tipo palanca | Calibración interna | Desviación mín -7.28 μm / máx. -7.78 μm
KAL-D-016
INACTIVO | KAL-D-018 | Escala Patrón | 1 | 0-300 | mm | 0.5 mm |  |  |  | 0 | Mitutoyo | HL 2-300 | 106515 |  |  | En espera de calibración.
INACTIVO | KAL038 | Bloques rectangulares | 87 | 0.5 - 100 | mm | K | 2017-03-02 | 2020-03-02 | 36 | 3 | Hoffman | 050232 | -- | Kalibrix | KBX1703-0023 | Certificado Kalibrix KBX1703-0023 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
Formulas:
Fecha Sig. Cal. = DATE(YEAR([Fecha ultima Cal.]), MONTH([Fecha ultima Cal.])+[Intervalo (meses)], DAY([Fecha ultima Cal.]))
Note on A1: KALIBRIX: Activo, Inactivo, Extraviado, Dañado, En reparación
Note on B1: KALIBRIX: Número consecutivo por área
Note on C1: KALIBRIX: Descripción del equipo o instrumento
Note on D1: KALIBRIX: Número de piezas que componen al equipo
Note on E1: KALIBRIX: Alcance del sistema o instrumento
Note on F1: KALIBRIX: De acuerdo al instrumento y al SI
Note on G1: KALIBRIX: Dato del sistema o equipo
Note on H1: KALIBRIX: Fecha de calibración emitido en certificado
Note on I1: KALIBRIX: Formula dependiente de H e I
Note on J1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on K1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on L1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on M1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on N1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on O1: KALIBRIX: Del laboratorio encargado de la calibración
Note on P1: KALIBRIX: Del certificado recibido
Note on Q1: KALIBRIX: Información relacionada al sistema o equipo

## BAJAS
Status | ID | Equipo / Patrón | Cant. | Alcance | Unidad | Resolución Grado | Fecha ultima Cal. | Fecha Sig. Cal. | Intervalo (meses) | Intervalo (años) | Marca | Modelo | Serie | Calibró | Informe | Descripción | Observaciónes | Resultado último informe | Comentarios
BAJA DEF. | KAL029 | Bloque corto acero | 1 | 41.3 | mm | 0 | 2009-10-31 | BAJA | 50 | 4.1667 | RFK | -- | 1538 | Kalibrix | CENAM | KDI0910-083 | Bloques para Calibradores | Calibración interna | Grado 1
BAJA DEF. | KAL051 | Anillo Patrón | 1 | 10 | mm |  | 2015-11-04 | BAJA | 24 | 2 | -- | -- | -- | Kalibrix | CENAM | Certificado Kalibrix KAL1310-231 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2) |  | BAJA
BAJA DEF. | KAL094 | Paralela óptica 12+0.01 | 1 |  |  |  | 2005-05-30 | BAJA | 36 | 3 | Mitutoyo | 157-101 | 05325 | UNAM |  | SM 05067 | Paralela óptica | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL095 | Juego de paralelas ópticas 12.00-12.12-12.25-12.37 | 4 |  |  |  |  | BAJA |  | 0 | [6 empty] | Paralela óptica | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL190 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-06-26 | BAJA | 24 | 2 |  |  | 16 0032 |  |  | KBX1506-0942 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL191 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-08-11 | BAJA | 24 | 2 |  |  | 120 0009 |  |  | KBX1507-0987 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL192 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | BAJA | 24 | 2 |  |  | A4 0002 |  |  | KBX1506-0653 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL193 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-01 | BAJA | 24 | 2 |  |  | A4 0001 |  |  | KBX1506-0744 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL194 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2016-01-07 | BAJA | 24 | 2 |  |  | A10 0014 |  |  | KBX1601-0010 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL195 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | BAJA | 24 | 2 |  |  | 16 0063 |  |  | KBX1506-0651 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL196 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | BAJA | 24 | 2 |  |  | 60 0025 |  |  | KBX1506-0652 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL197 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2015-07-02 | BAJA | 24 | 2 |  |  | 0908/3 |  |  | KBX1506-1041 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL198 | Master de pasos | 1 |  | mm |  | 2016-01-06 | BAJA | 24 | 2 |  |  | 0910/4 |  |  | KBX1601-0025 (Patrón Nacional de Longitud CENAM CNM-PNM-2)
BAJA DEF. | KAL | Calibrador vernier | 1 | 0-170 | mm | 0.05 |  | BAJA |  | 0 | Scala | 222A |  |  |  |  | Calibrador vernier Scala 150 mm - 0.05 mm | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL | Calibrador vernier | 1 | 0-150 | mm | 0.05 |  | BAJA |  | 0 | Mitutoyo |  | 96571 |  |  |  | Calibrador vernier Mitutoyo 150 mm - 0.05 mm | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL | Calibrador vernier profundidad | 1 | 0-150 | mm | 0.02 |  | BAJA |  | 0 | Mitutoyo |  | 168373 |  |  |  | Calibrador vernier prof. Mitutoyo 150 mm - 0.02 mm | BAJA | BAJA
BAJA DEF. | KAL290 | Barra de ajuste | 1 | 1.00 | pulg. |  | 2009-10-30 | BAJA | 24 | 2 | Starrett |  |  | Kalibrix |  | KAL0910-343 | Barra de ajuste para micrómetro | BAJA
BAJA DEF. | KAL292 | Llave con Long. Conocida | 1 | 176.95 | mm |  | 2011-01-12 | BAJA | 36 | 3 | Stanley | - | - | Kalibrix |  | KAL1101-343 | Llave para apoyo en Medición de Par Torsional | Calibración interna
BAJA DEF. | KAL298 | Plano optico | 1 | 45 | mm |  | 2016-12-02 | BAJA | 36 | 3 | Holex | 48138045 |  |  |  | Certificado CIO: CIO-IC-765/2016 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido)
BAJA DEF. | KAL299 | Jgo. Paralelas opticas | 4 | 12 - 12.37 | mm | -- |  | BAJA | 36 | 3 | Mitutoyo | 157-903 | 017279/005671/005937/006165 |  | CIO:CIO-IC-588/2019 | Certificado CIO:CIO-IC-588/2019 (Patrón Nacional de Longitud del Reino Unido)
Note on A1: KALIBRIX: Activo, Inactivo, Extraviado, Dañado, En reparación
Note on B1: KALIBRIX: Número consecutivo por área
Note on C1: KALIBRIX: Descripción del equipo o instrumento
Note on D1: KALIBRIX: Número de piezas que componen al equipo
Note on E1: KALIBRIX: Alcance del sistema o instrumento
Note on F1: KALIBRIX: De acuerdo al instrumento y al SI
Note on G1: KALIBRIX: Dato del sistema o equipo
Note on H1: KALIBRIX: Fecha de calibración emitido en certificado
Note on I1: KALIBRIX: Formula dependiente de H e I
Note on J1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on K1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on L1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on M1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on N1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on O1: KALIBRIX: Del laboratorio encargado de la calibración
Note on P1: KALIBRIX: Del certificado recibido
Note on Q1: KALIBRIX: Información relacionada al sistema o equipo

## ACCESORIO
Status | ID | Equipo / Patrón | Cant. | Alcance | Unidad | Resolución Grado | Fecha ultima Cal. | Fecha Sig. Cal. | Intervalo (meses) | Intervalo (años) | Marca | Modelo | Serie | Calibró | Informe | Descripción | Observaciónes | Resultado último informe | Comentarios
ACCESORIO | KAL-D-A-001 | set de soportes |  | 10 - 37 | mm |  |  | N/A |  | 0 | Cliparc | [6 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-002 | Soporte profundidad calibrador | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-003 | Set de inserts para medición de alturas | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-004 | Base para reglas de comparador | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-005 | Trazadores | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-006 | Juego de accesorios TESA | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-007 | Set de niveles | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-008 | Accesorios para indicadores | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-009 | Juego de lupas | [5 empty] | N/A | [9 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO | KAL-D-A-011 | Juego de reglas | 3 | 0-24 | pulg | 1/16 pulg | N/A | N/A |  | 0 | Starrett | ASE-24 | [5 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO |  |  |  | 0-1000 | mm | 1 mm | N/A | N/A |  | 0 | Starrett | AMSE 1000 | [5 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
ACCESORIO |  |  |  | 0-1500 | mm | 1 mm | N/A | N/A |  | 0 | Starrett | AMSE 1500 | [5 empty] | Equipo de apoyo no se calibra
Note on A1: KALIBRIX: Activo, Inactivo, Extraviado, Dañado, En reparación
Note on B1: KALIBRIX: Número consecutivo por área
Note on C1: KALIBRIX: Descripción del equipo o instrumento
Note on D1: KALIBRIX: Número de piezas que componen al equipo
Note on E1: KALIBRIX: Alcance del sistema o instrumento
Note on F1: KALIBRIX: De acuerdo al instrumento y al SI
Note on G1: KALIBRIX: Dato del sistema o equipo
Note on H1: KALIBRIX: Fecha de calibración emitido en certificado
Note on I1: KALIBRIX: Formula dependiente de H e I
Note on J1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on K1: KALIBRIX: Dee acuerdo a analisis de deriva del sistema o equipo
Note on L1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on M1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on N1: KALIBRIX: Del sistema o equipo
Note on O1: KALIBRIX: Del laboratorio encargado de la calibración
Note on P1: KALIBRIX: Del certificado recibido
Note on Q1: KALIBRIX: Información relacionada al sistema o equipo