## Hoja1
| 1Diámetro Nominal en mm | Posición de Medición | Diámetro medido en la orientación |  |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma DIN2250 Parte 1 y 2.
|  |  | D1 en mm | D2 en mm |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma ANSI/ASME B89.1.6M:1984.
|  | Parte Superior |  |  |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a Datos de fabricante.
|  | Parte Media |  |  |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma ANSI/ASME B89.1.5
|  | Parte Inferior |  |  |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma DIN 2269
• 1Especificaciones de acuerdo a Datos de fabricante
• 1Especificaciones de acuerdo a norma ISO 1502:1996.
• 1Especificaciones de acuerdo a norma ANSI/ASME B1.2-1983.
• 1Especificaciones de acuerdo a norma JIS B 0251:1998.
| 1Diámetro de paso nominal en mm (pulg.) | Posición de Medición | Diámetro medido en la orientación |  |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma NMX-CH-099-IMNC-2005.
|  |  | D1 en mm (pulg.) | D2 en mm (pulg.) |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a normaANSI/ASME B1.20.1-1993.
| 127(5) | Parte Superior | 126.998(4.99992) | 126.998(4.99992) |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma ASME B1.20.5-1991.
|  | Parte Media | 126.9982(4.99993) | 126.9982(4.99993) |  |  | • 1Especificaciones de acuerdo a norma NMX-CH-093-IMNC-2005
|  | Parte Inferior | 126.9977(4.99991) | 126.9977(4.99991) |  |  | • El equipo se encuentra dentro de tolerancia de acuerdo al diseño 18-01-7480-2ASM REV INT:A
Lado Pasa
| 1Diámetro Nominal en mm | Posición | Diámetro medido en la orientación
|  |  | D1 en mm | D2 en mm
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado no Pasa
| 1Diámetro Nominal en mm | Posición | Diámetro medido en la orientación
|  |  | D1 en mm | D2 en mm
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado Pasa
| 1Diámetro Nominal en mm (pulg.) | Posición | Diámetro medido en la orientación
|  |  | D1 en mm (pulg.) | D2 en mm (pulg.)
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado no Pasa
| 1Diámetro Nominal en mm (pulg.) | Posición | Diámetro medido en la orientación
|  |  | D1 en mm (pulg.) | D2 en mm (pulg.)
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado Pasa
| 1Diámetro de paso nominal en mm | Posición | Diámetro de paso medido en la orientación
|  |  | D1 en mm | D2 en mm
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado no Pasa
| 1Diámetro de paso nominal en mm | Posición | Diámetro de paso medido en la orientación
|  |  | D1 en mm | D2 en mm
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado Pasa
| 1Diámetro de paso nominal en mm (pulg.) | Posición | Diámetro de paso medido en la orientación
|  |  | D1 en mm (pulg.) | D2 en mm (pulg.)
Orilla Externa
Orilla Interna
Lado no Pasa
| 1Diámetro de paso nominal en mm (pulg.) | Posición | Diámetro de paso medido en la orientación
|  |  | D1 en mm (pulg.) | D2 en mm (pulg.)
Orilla Externa
Orilla Interna
| 1Diámetro de paso nominal en mm | Posición | Diámetro de paso medido en la orientación
|  |  | D1 en mm | D2 en mm
Orilla Externa
Orilla Interna
| 1Diámetro de paso nominal en mm (pulg.) | Posición | Diámetro de paso medido en la orientación
|  |  | D1 en mm (pulg.) | D2 en mm (pulg.)
Orilla Externa
Orilla Interna
| 1Diámetro de Paso Nominal en mm | Posición | Diámetro simple de paso en mm, posición a:
|  |  | 0° | 120° | 240°
Orilla Externa
Orilla Interna
| 1Diámetro de Paso Nominal en mm (pulg.) | Posición | Diámetro simple de paso en mm (pulg.) posición a:
|  |  | 0° | 120° | 240°
Orilla Externa
Orilla Interna
| 1Valor nominal en mm | Valor medido en mm | Paralelismo en mm | Planitud en mm
| 1Valor nominal en mm (pulg.) | Valor medido en mm (pulg.) | Paralelismo en mm (pulg.) | Planitud en mm (pulg.)
|  | 1Valores Nominales en Instrumento en mm | Valor Medido en Patrón en mm | Error de Indicación de instrumento en mm
|  | 1Valores Nominales en Instrumento en mm (pulg.) | Valor Medido en Patrón en mm (pulg.) | Error de Indicación de instrumento en mm (pulg.)
| 1Diámetro de Paso Nominal en mm ( Pulg.) | Posición | Diámetro simple de paso en plano de comprobación en mm ( Pulg.) | Desviación de Conicidad en mm ( Pulg.)
Lado | 1Nominal en mm | POS. DE MED. A 0° | Lectura en mm | Desviación en mm | Tolerancias en mm | Estatus
Pasa |  | Superior
Media
Inferior
|  | POS. DE MED. A 90° | Lectura en mm | Desviación en mm | Tolerancias en mm | Estatus
Superior
Media
Inferior
Lado | 1Nominal en mm | POS. DE MED. A 0° | Lectura en mm | Desviación en mm | Tolerancias en mm | Estatus
No Pasa |  | Superior
Media
Inferior
|  | POS. DE MED. A 90° | Lectura en mm | Desviación en mm | Tolerancias en mm | Estatus
Superior
Media
Inferior