## CertificadoKBX2003-1525
• Av. Colinas del Cimatario No 381, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro., C. P. 76090 •Tel: (442) 2480250 • Fax: (442) 2481503 • e-mail: info@kalibrix.com.mx
C E R T I F I C A D O D E C A L I B R A C I Ó N | [9 empty] | Certificado #: 4872.01. Valido Hasta 2020-12-31. Certificate#: 4872.01. Valid to 2020-12-31
[10 empty] | Nº de Certificado: Certificate N°: |  | KBX2003-1525
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E | [11 empty] | Pagina 1 de 2
Información General / General Information
Cliente: Customer: |  |  | Genesis Alliance Solutions, S. de R.L. de C.V.
Dirección y Teléfono: Address and Phone: |  |  | Misión de Bucarelli # 3 Parque Industrial Bernardo Quintana C.P. 76246, El Marqués, , México, (442) 2215831
Información de Objeto / Object Information
Objeto: |  | ANILLO LISO | [5 empty] | Nº Identificación: |  |  | B4,000F
Object: | [7 empty] | Id N°:
Fabricante: |  | MAHR | [5 empty] | Exactitud:
Manufacturer: | [7 empty] | Accuracy:
Modelo: |  | - | [5 empty] | Resolución: |  |  | -
Model: | [7 empty] | Graduation:
N° de Serie |  | - | [5 empty] | Intervalo Nominal: |  |  | 4.000 mm
Serial Number: | [7 empty] | Nominal Interval:
Método de Prueba / Testing method
Procedimiento de Calibración: |  |  | I7.2.7/I7.2/P7.2.1.1 |  | Método Empleado: |  |  | Comparación Directa |  | Norma de Referencia: |  |  | DIN2250/ASME B89 1.6
Calibration Procedure: |  |  |  |  | Measuring Method: |  |  |  |  | Reference Standard:
Patrón de Referencia / Reference Master
Instrumento Patrón: |  |  |  | Trazabilidad Metrológica a (patrón primario): |  |  |  |  | No. De Certificado de Calibración: |  |  | Siguiente Calibración:
Test Instrument: |  |  |  | Metrologic Traceability to (primary master): |  |  |  |  | Calibration certificate number: |  |  | Next Calibration:
Anillo Patrón KAL081 |  |  |  | Certificado CENAM: CNM-CC-740-138/2018 (Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2) |  |  |  |  | CNM-CC-740-138/2018 |  |  | 2020-04-06
Este Certificado de Calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin la autorización por escrito del Representante Legal y/o Gerente del Laboratorio de Calibración de Kalibrixcal S. A. de C. V. El Certificado deCalibración es válido solo con sello. Este Certificado de Calibración es válido únicamente para el instrumento calibrado y en las condiciones en que fue realizada la calibración. La frecuencia de Calibración es responsabilidad del usuario. This Calibration Certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing Laboratory. Calibration Certificate is valid only with seal. This Certificate is valid only for the Object calibrated and under the conditions in which calibration was performed. The user is responsible for the calibration frequency
Fecha de Recepción: |  |  | 2020-03-25 |  |  | Realizó la Calibración: |  |  | Autorizó la Calibración:
Date of Reception: | [5 empty] | Did the Calibration: |  |  | Authorized Calibration:
Fecha de Calibración |  |  | 2020-03-31
Date of Calibration
Fecha de Emisión: |  |  | 2020-05-28 |  |  | Elizabeth Estilla |  |  | Elizabeth Estilla
Date of Issue: | [5 empty] | Nombre y firma |  |  | Nombre y firma
F7.8.1.2 Certificado de Calibración (Versión 9)
• Av. Colinas del Cimatario No 381, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro., C. P. 76090 •Tel: (442) 2480250 • Fax: (442) 2481503 • e-mail: info@kalibrix.com.mx
C E R T I F I C A D O D E C A L I B R A C I Ó N | [9 empty] | Certificado #: 4872.01. Valido Hasta 2020-12-31. Certificate#: 4872.01. Valid to 2020-12-31
[10 empty] | Nº de Certificado: Certificate N°: |  | KBX2003-1525
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E | [11 empty] | Pagina 2 de 2
Resultados Previos / Previous Results
No hay resultados previos puesto que el equipo no requirió ajuste y los valores reportes son la única medición necesaria para validarlo.
There are no previous results because the equipment didn't required adjustment, and the values reported are the only measurements needed to validate it.
Resultados de Calibración / Calibration Results
|  |  | 1Diámetro Nominal en mm Nominal diameter in mm |  |  |  | Posición de Medición Measurement Position | Diámetro medido en la orientación / Diameter measured in orientation |  | AnilloLiso
[8 empty] | D1 en mm /D1 in mm | D2 en mm /D2 in mm
|  |  | 3,998 - 4,002 |  |  |  | Parte Superior /Upper part | 4 | 4.0007
[7 empty] | Parte Media /Middle part | 4.0002 | 4.0004
[7 empty] | Parte Inferior /Bottom | 4.0001 | 4.0003
Incertidumbre del Error/ Uncertainty of Error : ±(0.40+0.0023*L)µm; L en mm
Condiciones Ambientales / Environmental Conditions
Temperatura de Calibración: Temperature of Calibration: |  |  |  | 20 |  |  | Humedad relativa: Relative Humidity: |  |  | 44,9
Observaciones / Observations
· | La incertidumbre de la medición es reportada para los valores medidos con un factor K=2 (factor de confianza de 95% aproximadamente). La incertidumbre no es considerada cuando se considera el cumplimiento de especificaciones. Es responsabilidad del cliente determinar la aceptación del elemento calibrado para su uso en el alcance de medida reportado. The uncertainty of the measurement is reported for the measured values with a factor K = 2 (confidence factor of approximately 95%). Uncertainty is not considered when considering compliance with specifications. It is the client's responsibility to determine the acceptance of the calibrated element for use in the scope of measurement reported.
· | La incertidumbre de medición fue estimada de acuerdo a la norma NMX-CH-140-IMNC 2002 Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones, equivalente al documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) Uncertainty was estimated according to NMX-CH-140-IMNC 2002, Guide for uncertainty of measurements, equivalent to JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) Evalution of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, with minor corrections BIPM. First Editions - September 2008.
· | La Siguiente Calibración a solicitud del cliente es: The next calibration at the client´s request is: |  |  |  | N/A
· | Servicio de calibración con acreditación: Calibration Service with accreditation: |  |  |  | A2LA, Certificado No: 4872.01 A2LA, Certificate No: 4872.01
· | El servicio fue realizado en instalaciones del cliente: The service was performed in customer facilities: |  |  |  | NO
· | El instrumento se encuentra dentro de especificaciones de acuerdo a la norma ISO 2431 standard. The instrument is considered approved acording to ISO 2431
Este Certificado de Calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin la autorización por escrito del Representante Legal y/o Gerente del Laboratorio de Calibración de Kalibrixcal S. A. de C. V. El Certificado de Calibración es válido solo con sello. Este Certificado de Calibración es válido únicamente para el instrumento calibrado y en las condiciones en que fue realizada la calibración. La frecuencia de Calibración es responsabilidad del usuario. This Calibration Certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing Laboratory. Calibration Certificate is valid only with seal. This Certificate is valid only for the Object calibrated and under the conditions in which calibration was performed. The user is responsible for the calibration frequency. F7.8.1.2 Certificado de Calibración (Versión 9)